「別紙５」

学校給食用食品委託加工工場衛生状況調査表（2/3）

（現場検査（ウォークスルー）により確認する事項）

| 調査年月日 | 年 月 日 | 指定工場名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 調査員氏名 |  | 種類 | パン 米飯 めん |

不備が確認された場合には□→■とし、その内容を具体的に記入すること

（丸数字は「学校給食用食品委託加工工場衛生状況確認表」の区分に示す番号）

| Ⅰ 全体的な事項 |  |  |
| --- | --- | --- |
| １.営業者の責務 |  |  |
| 2 | 必要に応じて手順書を作成している |  |
|  | □ | 作成した手順に従い、適切に実施している |
| Ⅱ 一般的な衛生管理に関する事項 |  |  |
| ２.施設の衛生管理 |  |  |
| 7 | 施設及び周辺の清潔な状態を維持している |  |
|  | □ | 施設及びその周辺が定期的に清掃されている ⑨ |
|  | □ | 施設の稼働中は危害の発生を防止するよう清潔な状態が維持されている ⑪ |
| 8 | 不必要な物品を置いていない |  |
|  | □ | 製造等する場所に不必要な物品を置いていない ⑨・⑪・⑭・⑰・⑱ |
| 9 | 施設内の内壁、天井及び床を清潔に維持している |  |
|  | □ | 内壁、天井、床を清潔に維持している ⑩・⑪・⑭・⑰・⑱ |
| 10 | 施設内の採光、照明、換気が十分である |  |
|  | □ | 採光、照明、換気が十分に行われている ⑫ （作業場：300Lux以上 検品場：700Lux以上 検米場：700Lux以上） |
|  | □ | 必要に応じて適切な温度及び湿度の管理が行われている ⑫ （温度：25℃以下 湿度：80％以下が望ましい） |
| 11 | 窓及び出入口の管理が適切である |  |
|  | □ | 開放した状態でない（開放する場合は、じん挨、ねずみ及び昆虫等の侵入防止の措置を講じていること）㉒ |
| 12 | 排水溝の管理が適切である |  |
|  | □ | 固形物の流入を防ぎ、排水が適切に行われるよう清掃している ⑪ |
|  | □ | 排水溝は破損しておらず、破損時は速やかに補修をしている ⑪ |
| 13 | 便所を清潔に管理している ⑳ |  |
|  | □ | 清潔である |
|  | □ | 定期的に清掃及び消毒を行っている |
| ３.設備等の衛生管理 |  |  |
| 14 | 機械器具の洗浄・消毒・補修を適切に行っている ⑮ |  |
|  | □ | 洗浄、消毒を行い、所定の場所に衛生的に保管されている |
|  | □ | 故障・破損時に速やかに補修し、適切に使用できるよう整備している |
| 16 | 化学物質を適切に使用・管理している ⑲ |  |
|  | □ | 洗浄剤、消毒剤等その他化学物質の取扱いが十分に注意され、必要に応じて内容物の表示がされるなど混入防止策が講じられている |
| 17 | 手洗設備に必要な備品が備えられている ⑩ |  |
|  | □ | 石けんが備えられている |
|  | □ | ペーパータオル等が備えられている |
|  | □ | 消毒剤（アルコール等）が備えられている |
| 18 | 洗浄設備が清潔に保たれている ⑲ |  |
|  | □ | 洗浄設備が清潔に保たれている |
| ４.使用水の管理 |  |  |
| 20 | 貯水槽を定期的に清掃している ㉑ |  |
|  | □ | 定期的に清掃され、清潔に保たれている |
| 21 | 殺菌装置・浄水装置の定期点検を実施している |  |
|  | □ | 定期点検を実施し、装置が正常に作動しているか、確認している ㉑ |
|  | □ | 点検の結果を記録している ⑥ |
| ５.ねずみ及び昆虫対策 |  |  |
| 22 | 定期的な駆除又は調査に基づく防除を実施している |  |
|  | □ | 窓、ドア、網戸、トラップ及び排水溝の蓋等を設置し、侵入を防止している ㉒ |
|  | □ | 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品又は添加物を汚染しないようその取扱いに注意している |
|  | □ | 原材料、製品及び包装資材等は、容器に入れ、床及び壁から話して保存している ㉙ |
|  | □ | ねずみ及び昆虫の駆除については、1年に2回以上又は調査に基づく駆除を実施し、記録を1年間保存している ⑥ |
| ６.廃棄物及び排水の取扱い |  |  |
| 23 | 廃棄物・排水を適切に処理している |  |
|  | □ | 廃棄物の保管と廃棄の方法の手順を定め、廃棄物及び排水の処理を適切に行っている ④ |
|  | □ | 廃棄物の容器は、他と区別し、汚染又は汚臭が漏れないように清潔にしている ㉓ |
| 24 | 廃棄物の保管場所を適切に管理している ㉓ |  |
|  | □ | 廃棄物は、食品や添加物を取り扱う又は保管する区域に保管していない ㉓ |
| ７.食品取扱者の衛生管理 |  |  |
| 25 | 食品取扱者の健康状態を把握している ㉔ |  |
|  | □ | ①黄疸、②下痢、③腹痛、④発熱、⑤皮膚の可能性疾患等、⑥耳、目又は鼻からの分泌、⑦吐き気及びおう吐の症状を呈している場合は、詳細の把握に努め、作業の中止の必要性を判断している |
| 26 | 食品取扱者は衛生的な服装をしている ㉔ |  |
|  | □ | 目的に応じた清潔な作業着を着用している |
|  | □ | 必要に応じて防止及びマスクを着用している |
| 27 | 食品取扱者は不衛生な行動をしない ㉔ |  |
|  | □ | 食品等取扱者は装飾品等の持ち込みを行わず、爪を短く切り手洗いを実施し、手指を清潔にしている |
|  | □ | 用便を終えたときは、十分に手指の洗浄と消毒を行っている |
|  | □ | 生鮮の原材料又は加熱前に原材料を取り扱う作業を終えたときは、十分に手指の洗浄と消毒を行うこと |
|  | □ | 淡又は唾をはかず、くしゃみ又は席の飛沫を食品又は添加物に混入したり、又はそのおそれを生じさせる行動をしていない |
|  | □ | 食品等取扱者は、所定の場所以外での着替え、喫煙及び飲食を行っていない |
| ８.検食の実施 |  |  |
| 28 | 検食を保存している ㉕ |  |
|  | □ | 同一の食品を1回300食又は一日750食以上調理し、提供する営業者にあっては、原材料及び調理済の食品ごとに適切な期間保存している （密閉可能な容器 ・50g程度 ・冷凍 ・２週間以上） |
| Ⅲ HACCPに基づく衛生管理に関する事項 |  |  |
| ４.モニタリング方法の設定 |  |  |
| 34 | 33で設定したCLのモニタリング方法を適切に定めている ㉟ |  |
|  | □ | 連続的な又は相当の頻度による実施状況の把握をするための方法を適切に定め、実施している |
|  | □ | モニタリングの文書を作成している |
|  | □ | モニタリングに関する記録は、モニタリングの実施者及び責任者が確認した記録であること |
| Ⅴ 追加項目 |  |  |
| ● | 配送車は清潔に保たれている |  |
|  | □ | 荷台は適切に清掃され、荷下ろし専用の履物を用意している ㉚ |